## CAPA
Autorização de Serviço
|  |  | Nº HCN | AS-BSK-DEP-0300175
Migração para PLC do Intertravamento de Alta Temperatura na Purificação de Eteno
|  |  | PJ | 0300175
REV. | DATA | DESCRIÇÃO |  |  | POR
0 | 2017-11-20 | Emissão Inicial |  |  | HCN

## AS
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS)
| Número da AS | [5 empty] | Nº Projetista |  | PJ |  |  | CC |  |  | DATA |  |  | ASS | REVISÃO
| AS-BSK-DEP-0300175 | [7 empty] | 0300175 | [5 empty] | 2017-11-20 |  |  | HCN | 0
PROJETO
Migração para PLC do Intertravamento de Alta Temperatura na Purificação de Eteno
| ÓRGÃO SOLICITANTE | [9 empty] | CONTRATO Nº |  |  |  |  | UN
| DEP | [9 empty] | 4600008691/2015 |  |  |  |  | PE-1
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS
1.1- Elaboração de projeto básico, com base no PROJETO CONCEITUAL BK-BA07-00200-PC-03-00003 Rev. 1 Migração para PLC do intertravamento de alta temperatura na purificação de eteno.
| MODALIDADE |  |  |  | SERVIÇO | [5 empty] | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  | X | BÁSICO |  | OUTROS |  | 8580 |  |  | (Valor por extenso)
|  | X | PREÇO GLOBAL |  |  |  | DETALHAMENTO
| DETALHAMENTO DOS CUSTOS | [19 empty] | TABELA DE CUSTO DE SOFTWARES ESPECIAIS
| Categoria Profissional |  |  |  |  | EE | ES | EP | EJ | TP | [7 empty] | TOTAL
| PU Médios (R$) |  |  |  |  | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | [7 empty] | H/h | R$ |  | SOFTWARE | CUSTO MENSAL (R$) | CUSTO/HORA (R$)
| PROCESSO |  |  |  |  | 58 | 11 | 0 | 0 | 18 | [7 empty] | 87 | 3520 |  | SISTEMA PDS | 10291 | 64.32
| TUBULAÇÃO | [16 empty] | 0 | 0 |  | INTOOLS | 2825 | 17.66
| CIVIL / METÁLICA | [16 empty] | 0 | 0 |  | I-SKETCH | 1987 | 12.42
| ELÉTRICA | [16 empty] | 0 | 0 |  | PV ELITE | 690 | 4.31
| INSTRUMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 49 | 0 | 16 | 22 | [7 empty] | 87 | 2500 |  | DAPPER / CAPTOR | 920 | 5.75
| AUTOMAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 11 | 32 | 8 | 2 | [7 empty] | 53 | 1580
| CALDEIRARIA | [16 empty] | 0 | 0 |  | PD PLUS | 176 | 1.1
| ROTATIVOS | [16 empty] | 0 | 0 |  | SAP 2000 | 708 | 4.4
| TOTAL DISCIPLINAS |  |  |  |  | 58 | 71 | 32 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 7600 |  | MICROSTATION | 632 | 3.95
| SUB-CONTRATAÇÃO | [16 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [17 empty] | 7600
CUSTOS DIVERSOS
| Viagens | [17 empty] | -
| Translados (140 Km por viagem) |  |  |  |  | Coordenação |  |  | Qnt. | 2 | Instrumentação |  |  | Qnt. | 2 | Quantidade de viagens: |  | 7 | 980
[6 empty] | Processo |  |  |  | 2 | Automação |  |  |  | 1
| Softwares Especiais | [17 empty] | -
| Aut. Sub-Contratações | [17 empty] | -
| SUBTOTAL | [17 empty] | 980
| TOTAL GERAL | [17 empty] | 8580
DOCUMENTOS QUE SOLICITARAM A MUDANÇA DE OBJETO:
|  |  | E-MAIL |  |  |  | DR- |  |  | NR- |  |  |  | CT- |  |  |  | OUTROS
| Orçamento do Empreendimento (Devido esta M.O.) | [10 empty] | Alterações no Cronograma
| Sujeito a Acréscimo | [10 empty] | Prazos não sofrem Alterações
| Sujeito a Reduções | [10 empty] | Prazos Parciais Alterados - Prazo Final Mantido
| Esta M.O. não interfere no Budget | [10 empty] | Prazos Final Alterado
ANEXOS:
|  |  | LDP | [9 empty] | Hh POR ATIVIDADE
|  |  | CRONOGRAMA | [9 empty] | ASC (AUTORIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO)
|  |  | PLANO DE PROJETO | [9 empty] | OUTRO
GSS Nº
DIAGRAMA DE REDE
|  | PROCESSO: | [9 empty] | INSTRUMENTAÇÃO:
|  | TUBULAÇÃO: | [9 empty] | AUTOMAÇÃO:
|  | CIVIL / METÁLICA: | [9 empty] | CALDEIRARIA:
|  | ELÉTRICA: | [9 empty] | ROTATIVOS:
Rev 01 - 07/2007 | NOTAS GERAIS: | [18 empty] | Rev 01 - 07/2007
| ASSINATURA | [5 empty] | DATA | [5 empty] | ASSINATURA |  |  |  |  | DATA
| Coordenação Projetista | [10 empty] | Coordenador do Projeto-BRASKEM
|  |  |  | Unid insumos | [5 empty] | Operação |  |  | Sub. Área
|  |  |  | UNIB-BA | [5 empty] | 30007 - |  |  | 3163
|  |  |  | PVC-BA | [5 empty] | 30044 - |  |  | 3179
|  |  |  | UCS-BA | [8 empty] | 3183
|  |  |  | PE-1 | [8 empty] | 3322
PE-2
PE-3

## PROCESSO
ANEXO I
ESTIMATIVA DE CUSTO POR ESPECIALIDADE
PROCESSO
Migração para PLC do Intertravamento de Alta Temperatura na Purificação de Eteno
[10 empty] | PJ- |  | 0300175
0 | [9 empty] | Planta: |  | PE-1
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | FOR. | DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA
|  |  |  | EE | ES | EP | EJ | TP | [5 empty] | TOTAL HH
1.1 | Elaboração de Estimativa de Hh |  |  | 2 | [9 empty] | 2
1.2 | Levantamento Documentação / Solicitação de Originais |  |  | 2 | [9 empty] | 2
1.3 | Análise Documentação Recebida |  |  | 2 | [9 empty] | 2
- | Análise Crítica do Projeto | [12 empty] | 0
1.4 | Reuniões DR |  |  | 4 | [9 empty] | 4
1.5 | Levantamento de Campo |  |  | 4 | [9 empty] | 4
1.6 | Reuniões com disciplinas (Apoio) |  |  | 4 | [9 empty] | 4
- | Lista de Documentos (LDP) | [12 empty] | 0
- | Cadastramento de SAP | [12 empty] | 0
| Gerenciamento de documentação | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1.8 | Coordenação e Adminstração |  |  |  | 11 | [8 empty] | 11
| SUBTOTAL ATIVIDADES GERAIS DE PROJETO |  |  | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
- | Criterios de projeto - Processo | [12 empty] | 0
2.1 | Memorial Descritivo- Processo | 1 | A4 | 12 | [9 empty] | 12
- | Balanços gerais de material e energia | [12 empty] | 0
2.2 | Diagrama de Causa e Efeito | 1 | A4 | 8 | [9 empty] | 8
- | Dados de Processo (condições de suprimento de matérias primas, utilidades, catalisadores e dos demais produtos químicos) | [12 empty] | 0
- | Especificações de Suprimento (especificações de matérias primas, utilidades, catalisadores e demais produtos químicos) | [12 empty] | 0
- | Descrição e dados dos Efluentes (Local de geração, quantidade, freqüências e composição); | [12 empty] | 0
- | Folha de Dados de Processo para Instrumentação | [12 empty] | 0
- | Folha de dados de processo para equipamentos | [12 empty] | 0
- | Fluxograma de Processo | [12 empty] | 0
- | Fluxogramas de Utilidades (PFD) | [12 empty] | 0
2.3 | Fluxogramas de Engenharia (PID) (Copia Piloto) | 4 | A1 | 14 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 30
- | Lista de Equipamentos e Instrumentos (incluir dados de Potência dos Equipamentos) | [12 empty] | 0
- | Lista de Linhas | [12 empty] | 0
- | Memórias de Cálculo Misturador Estatico | [12 empty] | 0
- | Lista de Tie-ins | [12 empty] | 0
2.4 | Lista de pontos de ajuste para intertravamentos | 1 | A3 | 6 | [9 empty] | 6
- | Manual de Operação | [12 empty] | 0
- | Análise de Risco de Processo | [12 empty] | 0
- | Cadastrar TAG's de linha, instrumento e equipamento no SAP | [12 empty] | 0
- | Emissão Relatório TAG's no SAP | [12 empty] | 0
- | Carregamento de dados de Engenharia no sistema de Comissionamento | [12 empty] | 0
- | Folha de Dados de Processo para Instrumentos - Analisadores (por analisador) | [12 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
| SUBTOTAL ATIVIDADES ESPECÍFICAS |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
- | HH TOTAL DE ENGENHARIA |  |  | 58 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87

## INSTRUMENTAÇÃO
ANEXO II
ESTIMATIVA DE CUSTO POR ESPECIALIDADE
INSTRUMENTAÇÃO
Migração para PLC do Intertravamento de Alta Temperatura na Purificação de Eteno
[10 empty] | PJ- |  | 0300175
0 | [9 empty] | Planta: |  | PE-1
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | FOR. | DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA
|  |  |  | EE | ES | EP | EJ | TP | [5 empty] | TOTAL HH
1.1 | Elaboração de Estimativa de Hh |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
1.2 | Levantamento Documentação / Solicitação de Originais | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1.3 | Análise Documentação Recebida |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
- | Análise Crítica do Projeto | [12 empty] | 0
1.4 | Reuniões DR |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
1.5 | Levantamento de Campo |  |  |  | 6 |  |  | 12 | [5 empty] | 18
1.6 | Reuniões com disciplinas (Apoio) |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
- | Lista de Documentos (LDP) | [12 empty] | 0
- | Cadastramento de SAP | [12 empty] | 0
1.7 | Gerenciamento de documentação | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1.8 | Coordenação e Adminstração |  |  |  | 11 | [8 empty] | 11
| SUBTOTAL ATIVIDADES GERAIS DE PROJETO |  |  | 0 | 28 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2.1 | Memorial Descritivo de Projeto Básico | 1 | A4 |  | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | 10
- | Verificação de FD de Instrumentos | [12 empty] | 0
2.2 | Apoio consolidação do fluxograma | 2 | A1 |  | 2 | [8 empty] | 2
- | Folha de Especificação de Instrumentos | [12 empty] | 0
- | Elaboração de RM | [12 empty] | 0
- | Análises técnicas de propostas de fornecedores | [12 empty] | 0
- | Lista de Materiais | [12 empty] | 0
2.3 | Lista de Instrumentos | 1 | A3 |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 7
- | Carregamento de Hardware | [12 empty] | 0
- | Diagramas de Bloco | [12 empty] | 0
- | Diagramas de Malhas | [12 empty] | 0
- | Plantas de Instrumentação Preliminar | [12 empty] | 0
- | Detalhes típicos de instrumentação | [12 empty] | 0
- | Lista de cabos | [12 empty] | 0
- | Diagramas de Interligação | [12 empty] | 0
- | Documentos Certificados de Fornecedores | [12 empty] | 0
2.4 | Memoria de Calculo SIL Básico | 1 | A4 |  | 16 |  | 8 | [6 empty] | 24
- | Cadastrar TAG's de linha, instrumento e equipamento no SAP MM | [12 empty] | 0
- | Emissão Relatório TAG's no SAP | [12 empty] | 0
- | Carregamento de dados de Engenharia no sistema de Comissionamento da Braskem | [12 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
| SUBTOTAL ATIVIDADES ESPECÍFICAS |  |  | 0 | 21 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
- | HH TOTAL DE ENGENHARIA |  |  | 0 | 49 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87

## AUTOMAÇÃO
ANEXO III
ESTIMATIVA DE CUSTO POR ESPECIALIDADE
AUTOMAÇÃO
Migração para PLC do Intertravamento de Alta Temperatura na Purificação de Eteno
[10 empty] | PJ- |  | 0300175
0 | [9 empty] | Planta: |  | PE-1
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | FOR. | DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA
|  |  |  | EE | ES | EP | EJ | TP | [5 empty] | TOTAL HH
1.1 | Elaboração de Estimativa de Hh |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
- | Levantamento Documentação / Solicitação de Originais | [12 empty] | 0
1.2 | Análise Documentação Recebida |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
- | Análise Crítica do Projeto | [12 empty] | 0
1.3 | Reuniões DR |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
1.4 | Levantamento de Campo |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
1.5 | Reuniões com disciplinas (Apoio) |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
- | Lista de Documentos (LDP) | [12 empty] | 0
- | Cadastramento de SAP | [12 empty] | 0
1.6 | Gerenciamento de documentação | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1.7 | Coordenação e Adminstração |  |  |  | 7 | [8 empty] | 7
| SUBTOTAL ATIVIDADES GERAIS DE PROJETO |  |  | 0 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
- | Critérios de projeto - Automação | [12 empty] | 0
2.1 | Memorial Descritivo de Projeto | 1 | A4 |  |  | 20 | 4 | [6 empty] | 24
- | Arranjo da Sala de Controle | [12 empty] | 0
- | Arranjo da Sala de Engenharia de Automação | [12 empty] | 0
2.2 | Lista de Entradas e Saídas (Incluso MD) | 1 | Atv |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
- | Arquitetura do Sistema | [12 empty] | 0
- | Diagrama de Blocos | [12 empty] | 0
- | Lista de Materiais, software e equipamentos de Automação | [12 empty] | 0
2.3 | Lista de Serviços (Incluso MD) | 1 | Atv |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
- | Requisições de Materiais | [12 empty] | 0
- | Diagramas de Controle de Processo | [12 empty] | 0
- | Diagrama Lógico | [12 empty] | 0
- | Especificações Técnicas – Sistema de Parada de Emergência, de painel de Controle, Estação Remota, etc | [12 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
- | [13 empty] | 0
| SUBTOTAL ATIVIDADES ESPECÍFICAS |  |  | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
- | HH TOTAL DE ENGENHARIA |  |  | 0 | 11 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53

## RESUMO
ANEXO IV
RESUMO DO PROJETO
Migração para PLC do Intertravamento de Alta Temperatura na Purificação de Eteno
| PJ- | 0300175
0 | Planta: | PE-1
1. ESCOPO
1.1- Elaboração de projeto básico, com base no PROJETO CONCEITUAL BK-BA07-00200-PC-03-00003 Rev. 1 Migração para PLC do intertravamento de alta temperatura na purificação de eteno. 1.2- Implementar no PLC de segurança o intertravamento por alta temperatura (TAHH) respectivo das colunas de purificação de eteno C-2107, C-2109, C-2111, C-2112, C-2113 e C-2115, além do TAH da coluna C-2103. 1.3- Elaboração de MEMORA DE CÁLCULO SIL, considerando a instrumentação existe do alarme de TAHH respectivo das colunas de purificação de eteno C-2107, C-2109, C-2111, C-2112, C-2113 e C-2115, além do TAH da coluna C-2103, conforme solicitado pelo conceitual. Incluindo as sugestões de adequação das funções para atendimento do SIL requerido, (caso necessário).
2. EXCLUSÕES DE ESCOPO ESCOPO
2.1- Participação em reuniões de HAZOP e Analise de risco. 2.2- Consolidação do Projeto Coceitual. 2.3- Analise de consistência do projeto conceitual. 2.4- Avaliação ou instalação de instrumentos não especificados no Conceitual. 2.5- Especificação de novos instrumentos. O projeto contempla a avaliação dos instrumentos, existentes conforme solicitação do Conceitual. 2.6- Instalação de novas estruturas de PLC e painéis de interligação. 2.7- Emissão de Data Book em papel.
3. PREMISSAS ADOTADAS
3.1- Levantamento de campo para verificação das características e modelos da instrumentação existe de temperatura e pressão das colunas C-2103, C-2107, C-2109, C-2111, C-2112, C-2113 e C-2115. 3.2- Participação em reuniões com a BRASKEM para definição de escopo e acompanhamento do projeto. 3.3- Todos os elementos de temperatura e pressão das colunas C-2103, C-2107, C-2109, C-2111, C-2112, C-2113 e C-2115 já estão configurados no PLC de segurança, assim como as válvulas HV-2001-2 (alimentação de eteno para a purificação) e HV-2113-8A (alimentação de eteno para o reator) e HV-2113-8B (envio do eteno para flare). 3.4- O intertravamento deverá atender SIL 1 possuindo um PFD de 1,52E-2 com RRF de 66 com votação 2oo3 para cada nível de medição das colunas. 3.5- Para o caso especifico da coluna C-2103 que está fora de operação, o intertravamento deverá ser desenvolvido, porém mantido em hold e implementado caso a coluna seja recolocada em operação.
4. RESTRIÇÕES
5. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADAS
Padrão Normativo de Engenharia - PN-0502-00062 - Critérios para Projetos de Instrumentação Sistemas Instrumentados de Segurança PNE-80-00087
6. DOCUMENTOS DE REFÊRENCIA
PROJETO CONCEITUAL BK-BA07-00200-PC-03-00003 Rev. 1 Migração para PLC do intertravamento de alta temperatura na purificação de eteno.
7. ITENS DE COMPRA
8. PRAZO
OBSERVAÇÕES
1- O valor desta proposta refere-se ao número de horas previstas na tabela do ANEXO I;
2 - As condições e valores dessa proposta estão de acordo com o contrato N° 4600008691/2015 firmado entre a BRASKEM e a HCN Automação;
3 - Esta AS é válida por 30 dias, contados da data da sua emissão;
4 - Em caso de aprovação desta proposta, favor enviar e-mail para helder@hcnautomacao.com.br ou contato telefônico no número 71-98867-3010
para esclarecimentos da emissão do pedido de compra, e posteriormente para andamento dos serviços.

## LD-PRELIMINAR
ANEXO V
RESUMO DO PROJETO
Migração para PLC do Intertravamento de Alta Temperatura na Purificação de Eteno
|  |  |  | PJ- | 0300175
0 |  |  |  | Planta: | PE-1
ITEM | Nº HCN | Nº BRASKEM | TÍTULO
1 |  |  | MANUAL DE ENGENHARIA
2 |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO- PROCESSO
3 |  |  | DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
4 |  |  | COPIA PILOTO - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - BK-BA07-00200-FX-21-00002
5 |  |  | COPIA PILOTO - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - BK-BA07-00200-FX-21-00003
6 |  |  | COPIA PILOTO - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - BK-BA07-00200-FX-21-00004
7 |  |  | COPIA PILOTO - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - BK-BA07-00200-FX-21-00006
8 |  |  | LISTA DE PONTOS DE AJUSTE PARA INTERTRAVAMENTOS
9 |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO- INSTRUMENTAÇÃO
10 |  |  | MEMORA DE CÁLCULO SIL PROJETO BÁSICO
11 |  |  | LISTA DE INSTRUMENTOS
12 |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO- AUTOMAÇÃO
13 |  |  | LISTA DE SERVIÇOS AUTOMAÇÃO
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38